НАКАЗ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ р № \_\_\_\_\_

Про підготовку та проведення

протипожежного тренування

персоналу ДП «П’ятихаткитеплоенерго»

КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України від 11.09.2014 № 934 „Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту” та „Плану основних заходів цивільного захисту ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР» на 2016 рік” та з метою практичного відпрацювання дій за призначенням об’єктових органів управління та сил цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

1. Провести 15 березня 2016 року об’єктове протипожежне тренування .

2. Керівником тренування призначити відповідальну особу за пожежну безпеку підприємства *-* Голоденка С. В. *.*

1. Тренування провести протягом 2 годин у межах робочого часу, без значного порушення виконання працівниками основної діяльності.
2. Тема тренування: „Порушення з причин пожежі роботи об’єкта в цілому. Збір та приведення у готовність до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР».
3. Цілі тренування:

перевірка збору за схемою оповіщення керівного складу ;

відпрацювання порядку дій формувань ЦЗ з приведення їх у готовність;

відпрацювання навичок персоналу з гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння;

надання домедичної допомоги потерпілим та проведення евакуації;

взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги;

1. Місце (район) проведення тренування – Котельня № 9 м. П’ятихатки, вул. Саксаганська,90.
2. Залучити до тренування всіх працівників об’єкта.

7. Провести інструктажі щодо заходів безпеки на тренуванні з метою попередження помилкових дій учасників тренування, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу. Відповідальний за проведення інструктажу – Береза Юрій Григорович.

8. За результатами проведеного протипожежного тренування не пізніше 10 днів з часу його закінчення скласти звіт, який подати до відділу з питань НС П’ятихатськоїРДА та П’ятихатського районного сектору ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

9. Результати протипожежного тренування занести до спеціального журналу обліку таких тренувань, тривог.

10. З учасниками тренування, які отримали за свої дії незадовільні оцінки, провести позачергову перевірку знань з питань пожежної і техногенної безпеки.

В.о. директора Ю.В. Позняков

«Затверджую»

В.о. директора

ДП «П'ятихаткитеплоенерго»

Ю.В. Позняков

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ**

**протипожежного тренування персоналу**

ТЕМА: Порушення з причин пожежі роботи об’єкта в цілому , збір та приведення у готовність до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

для керівного складу ЦЗ - відпрацювання алгоритму дій керівного складу, формувань цивільного захисту, у випадку виникнення на території ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»;

для особового складу об’єктових формувань ЦЗ - перевірка готовності працівників до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, відпрацювання навичок з гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання домедичної допомоги потерпілим та проведення евакуації, взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги;

для працівників, які не призначені до складу формувань ЦЗ – відпрацювання навичок персоналу з гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, проведення евакуації та виконання додаткових обсягів роботи з метою підтримання сталої роботи за умов ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 15 березня 2016 року

ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ: дві години *,* з 11.00. до 13.00.

СКЛАД УЧАСНИКІВ: члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, склад об’єктових формувань цивільного захисту та працівники *.*

ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ:

проведення інструктажів щодо заходів безпеки на тренуванні з метою попередження помилкових дій учасників, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу *(відповідальні виконавці - керівники структурних підрозділів, об’єктових формувань ЦЗ);*

встановлення засобів імітації, знаків, показчиків *(відповідальний виконавець - керівник тренування);*

підготовка наявних засобів пожежогасіння *(відповідальний виконавець - керівник тренування).*

ЕТАПИ ТРЕНУВАННЯ:

***Перший етап.*** Отримання повідомлення про виникнення пожежі у котельні № 9*,* організація гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання домедичної допомоги потерпілим, взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги. Організація заходів з проведення евакуації. Оголошення збору керівників формувань ЦЗ.

***Другий етап.*** Визначення необхідної кількості працівників підприємства, які призначені до складу формувань ЦЗ, для організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Організація зв’язку між формуваннями ЦЗ та керівництвом об’єкта. Координація аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт.

***Третій етап***. Визначення недоліків, заходів з їх усунення, відповідальних виконавців.

Керівник тренування Голоденко С. В.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ,**

**яких потрібно дотримуватися під час проведення**

**протипожежного тренування**

1. Припинити всі роботи, не пов'язані з ліквідацією пожежі та евакуацією.

2. Вивести з приміщення працівників, не зайнятих гасінням пожежі.

3. Організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря, здійснювати інші заходи, які сприяють запобіганню поширення пожежі.

4. Виконувати роботи щодо ліквідації пожежі із застосуванням вогнегасних засобів.

5. Застосовувати вогнегасники без запобіжної чеки та пломби заводу виробника або організації, що виконувала перезарядку і техобслуговування, - забороняється.

6. До початку гасіння перевірити знеструмлення всього електроустаткування.

7. Гасіння пожежі вогнегасниками здійснювати з навітряного боку, з відстані не менше 2-3 метрів.

8. Гасіння електрообладнання під напругою до 1000 Вольт порошковими вогнегасниками здійснювати з відстані не менше 1 метра.

9. Під час випуску заряду вуглекислотного вогнегасника не торкатись його раструбу, щоб уникнути обморожень рук.

10. На рівній поверхні гасіння починати з переднього плану.

11. Стіну, що горить, потрібно гасити знизу до верху.

12. За наявності кількох вогнегасників, використовувати всі одночасно.

13. Під час гасіння вогню одночасно кількома вогнегасниками не здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими назустріч один одному.

14. Після використання вогнегасників у закритих приміщеннях, приміщення потрібно обов’язково провітрювати.

15. У разі невдалого гасіння пожежі потрібно відразу ж залишити приміщення.

16. За наявності внутрішнього пожежного водогону необхідно пам’ятати, що вода є струмопровідною рідиною і застосовувати її для пожежогасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, або направляти струмінь води в їх сторону, категорично забороняється.

17. За наявності автоматичної (стаціонарної) системи пожежогасіння перевірити її включення в роботу.

18. Завчасно перевірити та звільнити від зайвих предметів всі евакуаційні шляхи та виходи.

19. Відповідальним особам здійснювати постійне керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі.

20. Організувати перевірку наявності всіх евакуйованих з будівлі.

21. У випадку залучення до тренування пожежно-рятувальних підрозділів, для їх зустрічі виділити особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел.

22. При відпрацюванні заходів з евакуації матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, при потребі, їх охорону.

23. Виставити пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити завчасне повернення працівників до місця виникнення пожежі.

Керівник тренування Голоденко С. В.

**ЗВІТ**

**про проведення протипожежного об'єктового тренування персоналу**

**ДП «П’ятихаткитеплоенерго” КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»**

**Тема**: „Порушення з причин пожежі роботи об’єкта в цілому. Збір та приведення у готовність до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР».

**Дата проведення:** 15 березня 2016 р**..**

**Тривалість тренування** 2 години.

**Керівник тренування** – головний інженер Голоденко С.В. *.*

**До тренування залучались**:

керівний склад 1 осіб;

комісія з питань надзвичайних ситуацій 3 осіб;

добровільні пожежні дружини (команди) 3 осіб;

інші працівники 8 осіб.

1. Оцінка готовності на період проведення тренування стану підготовки керівного складу органів управління, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту – задовільна ;

функціонування об'єктової (локальної) системи оповіщення та організації порядку доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації - відпрацьована в повному обсязі ;

організація заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки відпрацьовані в повному обсязі .

2. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів, відповідність задуму тренування – відпрацьовані в повному обсязі.

3. Відтворення (імітації) навчальної обстановки .

Ввідна. На котельні № 9 в результаті короткого замикання виникла пожежа.

4. Оцінка дій органів управління - задовільна.

5. Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, що навчаються - задовільна.

6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними.

Сигнали оповіщення відпрацьовані в повному обсязі.

7. Результати тренування, обговорені на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства. (протокол № \_1\_ від 16.03. 2016 р. ).

В.о. директора Позняков Ю.В.

Протокол № 1

засідання комісії

ДП «П’ятихаткитеплоенерго” КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»

м. П’ятихатки 16 березня 2016 р.

Голова: В.о директора – Позняков Ю.В.

Присутні члени комісії ( за списком)

Порядок денний.

1. Організація проведення протипожежного тренування, проведеного 15 березня 2016 року. Результати роботи керівництва підприємства в умовах виникнення аварії.

Слухали: Голоденко С. В про результати протипожежних тренувань, які проходили на котельні № 9 за адресою: м. П’ятихатки, вул.. Саксаганська, 90.

Комісія вирішила:

1. Роботу керівництва підприємства під час проведення навчань визнати задовільною.

Голова комісії: Позняков Ю.В.

Секретар: Голоденко С. В.

НАКАЗ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ р № \_\_\_\_\_

Про підсумки проведення

протипожежного тренування

персоналу ДП «П’ятихаткитеплоенерго»

КП «Дніпротеплоенерго» ДОР»

Відповідно до вимог наказу МВС України від 11.09.2014 № 934 „Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту” та на підставі протоколу засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій № 1 від 16 березня 2016 року,-

НАКАЗУЮ:

1. За результатами проведення об’єктового протипожежного навчання за темою: „Порушення з причин пожежі роботи об’єкта в цілому. Збір та приведення у готовність до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ ДП П’ятихаткитеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР» визнати стан готовності підприємства до ліквідації надзвичайних ситуацій задовільним .

В.о. директора Позняков Ю.В.